**信息科学技术学院服务器机房安全管理规定**

1. 机房严禁无关人员进入。机房工作人员要熟悉机房消防用品的存放位置及使用方法，并定期检查。每次离开机房都要检查机房门窗是否关好、锁好。
2. 所有机房必须配备专门的温度传感器并连接到安全员手机APP上，以防机房无人发生火情时及时感知。
3. 机房内严禁吸烟和使用明火、堆放杂物，不得存放各种易爆、易燃及放射性物品。
4. 机房增设服务器须填写《服务器设置审批表》并交院办备存。
5. 机房设备专人负责维护，按照规定的维护检查项目和时间认真保养、检查及维修，对机房的备电系统要经常检查，定期进行充、放电处理，及时更换电池；
6. 机房管理人员应定期对机房供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路造成火灾；未经有关部门批准，任何人不得在机房内任意拉接、外接网线、电源和连接设备。

**机房安全管理员：　　　　　　　　联系方式：**

**信息学院安全管理员：袁国富　　13955110559**

信息科学技术学院